## Slide 1: Актуальные проблемы обращения МИ ИВД
Колин Владимир Васильевич
  Председатель правления АПСКДЛ 02 октября 2025

## Slide 2
В 2014 году 532 ФЗ ввел уголовное наказание в статью 238.1 УК РФ за Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в размере превышающий 100 т.руб.
  Требуется уточнения терминов фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в 323 ФЗ, в частности дополнив определения понятием «умышленное действие» и ввести определения «изделия для научных исследований».
  Обусловить применение статьи УК РФ только если это повлекло по неосторожности смерть человека. В остальных случаях применять АК, при этом обязать производителей страховать ответственность..
  Увеличить объем произведенной продукции от 10 млн. руб.
В настоящий момент данную статью УК РФ можно применить только к российскому производителю, что ставит его в менее конкурентную позицию.
Декриминализация

## Slide 3
Проблемы для производителей МИ ИВД:
  Большое количество наборов и их модификаций (у ряда фирм до 700) приводит к большому объему документации и затратам.
  Отсутствие единого мнения у экспертов в ТПП в регионах к требованию документации.
В ПП 1875 в приложении 2 об ограничении закупок включили наборы реагентов, которые в РФ представлены в основном российскими производителями. Это приводит:
  не к стимулированию производства, а к созданию дополнительных барьеров развития, за счет не добросовестной конкуренции.
  к росту затрат для ускоренного получения реестровой записи не по бальной системе. Но после выхода бальной системы в течении полугода нужно ещё раз пройти подтверждение.
Подтверждение российского происхождения

## Slide 4
Предложения:
  Разработать методические рекомендация для однозначной интерпретации к требованиям по подтверждению.
  Убрать требования подсчета баллов в ПП 1875 для подтверждения происхождения. Нахождение в реестре должно быть достаточным условием для подтверждения происхождения.
  Необходимым условием допуска продукции на рынок РФ из стран ЕАЭС должны быть одинаковые условия для включения в реестры РФ и ЕАЭС.
  Включение или исключение продукции в ПП1875 в приложениях 1-3 должны быть согласованы с общественными организациями, объединяющие производителей из РФ.
Подтверждение российского происхождения

## Slide 5
Реагентный контракт – это поставка комплексного решения, включающего оборудование и расходных материалов (реагенты, пробирки, наконечники и т.д.) на определенный срок под проект или для обеспечения регулярной работы КЛД.
Участие в реагентном контракте обеспечивается на конкурсной основе.
Преимущества:
  Решается проблема «закрытых» приборов
  КДЛ концентрируется на выполнениях исследований. Сервис и обеспечение расходными материалами за поставщиком.
  Решается проблема с обновлением оборудованием
Необходимо внесение изменений в 44 ФЗ.
Реагентный контракт

## Slide 6
Отсутствие регулирования продукции для научных исследований (RUO).
  Необходим НПА определяющий критерии отнесения изделия к RUO:
    Какое изделие может быть RUO, а какое может быть отнесено только к МИ?
    Кто определяет изделие как RUO?
    Правила маркировки и обращения.
Использование общелабораторных изделий:
  РЗН должен выдать разъяснения по использованию таких изделий в медицинских лабораториях и какие изделия можно отнести к этому виду. Должен быть однозначный перечень общелабораторных изделий, которые могут быть зарегистрированы как МИ.
Подходы к отнесению изделия к медицинскому департаментов РЗН, отвечающие за контроль и регистрацию, должны быть одинаковыми.
Разрешить производителю наборов реагентов, при наличии отчета об инспектировании производства, допоставку реагентов, входящие в набор в случаях их замены или перерасхода. При этом производитель должен гарантировать надлежащую работоспособность наборов реагентов.
Проблема обращения немедицинских изделий

## Slide 7
Есть прецеденты присваивания завышенного класса риска общелабораторным МИ ИВД (например, транспортным средам, питательным средам, наборам выделения, которые могут быть использованы с аналитами высокого класса риска)
Исключить избыточные требования привязки общелабораторных МИ ИВД к аналитам. (Сейчас это требование исходит из приказа 181н)
Разрешить производителю делать в уведомительном порядке ВИРД для добавления нового прибора в эксплуатационную документацию наборов реагентов на основания испытания производителей и наличия отчета об инспектировании производства.
Проблемы регулирования общелабораторных МИ ИВД

## Slide 8
В случае, если для МИ нет подходящего кода вида или указан не соответствующий по мнению эксперта – то это может привести к отказу:
  Возобновить работу ЭО в процессе экспертизы МИ в рамках национальной регистрации по направлению запросов о разработке и присвоении новых кодов видов МИ на Комиссию по НКМИ (в рамках НИК);
  Если в рамках регуляторной деятельности произошло изменение практики применения кода вида МИ или ОКПД2 для вновь регистрируемых МИ, то необходимо привести ранее выданные РУ для МИ в соответствие с новыми требованиями, уведомив об этом производителей. Иначе это может привезти к некорректной конкурентной борьбе.
Разрешить применение к одному МИ более одного кода вида МИ или ОКПД2 в случае необходимости (не только к модельному ряду).
Коды ОКПД2 и НКМИ не соответствуют реальной картине для МИ ИВД. Необходимо провести актуализацию.
Присвоение Кода вида

## Slide 9: Необходимо отдельное регулирование для МИ ИВД Необходимо создание отдельных структур в минздраве и минпромторге, отвечающих за МИ ИВД и клинико-лабораторные исследования

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!